Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk

Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:                     „Zdvíhacie zariadenie a pomôcky pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK“

Obchodné meno uchádzača                   	 ................................................................................................

Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača                ........................................................................... ...................

IČO uchádzača                                          	.................................................................................…......

Kontakt                                                           	 ……………………………………………………………....

1. Stropné zdvíhacie zariadenie (5 ks)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum | Presná hodnota |  |
| Nosnosť | kg | 175 | 185 |  |  |
| Technické vlastnosti | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
|  | Hodnota/charakteristika |  |  |  |  |
| Závesný prepravný vak | áno |  |  |  |  |
| Indikátor vybitia batérie | áno |  |  |  |  |
| Zvukový varovný signál vyžadujúci nutnosť výmeny batérie | áno |  |  |  |  |
| Núdzové ovládanie | áno |  |  |  |  |
| Pohon | elektronický |  |  |  |  |
| Ochrana proti pretočeniu povrazu | áno |  |  |  |  |
| Pohon minimálne 4 kusy dĺžky min. 60 m | áno |  |  |  |  |
| Ovládanie | tlačidlové na ovládači |  |  |  |  |
| Účel a rozsah použitia | - len na zdvih 1 prijímateľa (klienta zariadenia) v 1 izbe z postele a uloženie na invalidný vozík - bez potreby vybavenia pre rehabilitáciu - bez využitia na kúpanie |  |  |  |  |
| Dĺžka koľajnicovej dráhy v izbe | rozsah max. 7 m bez prehupu, inštalácia len v 1 miestnosti (izbe) rozsah max. 7 m bez prehupu, inštalácia len v 1 miestnosti (izbe) |  |  |  |  |
| Konštrukcia stavebných materiálov na ukotvenie koľajníc – betón, tehla, panel | áno |  |  |  |  |
| Ukotvenie/Inštalácia zariadenia: | strop/bočné steny |  |  |  |  |
| Je určený na presun/zdvíhanie bariatrických klientov: | nie |  |  |  |  |
| Rozmery miestnosti: od 5x6m do 6x6,5m | áno |  |  |  |  |
| Miesto dodania zariadenia (mesto/okres): - Michalovce (1ks) - Prakovce (2 ks) okres Gelnica - Kráľovce (1ks) okres Košice-okolie - Rakovec nad Ondavou (1 ks) okres Michalovce | Áno |  |  |  |  |
| Záručná doba | 24 mesiacov |  |  |  |  |

| Obchodná značka, typ, číselné označenie tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| --- | --- |
| Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu) | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| Príloha – produktový/technický list ponúkaného tovaru resp. odkaz na link webového sídla ponúkaného tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

2. Mobilný vakový zdvihák (14 ks)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum | Presná hodnota |  |
| Nosnosť | kg | 155 | 180 |  |  |
| Celková váha | kg | 40 | 55 |  |  |
| Výška zdvihu | mm | 610 | 1850 |  |  |
| Technické vlastnosti | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
|  | Hodnota/charakteristika |  |  |  |  |
| Pohon | plne automatický - elektrický |  |  |  |  |
| Ovládanie | Elektronické tlačidlové, na panely v ovládači |  |  |  |  |
| Závesný prepravný vak | Áno |  |  |  |  |
| Závesné rameno v rozpätí 360° | Áno |  |  |  |  |
| Účel použitia: | - na zdvih z/do postele klienta, od podlahy - na transport prijímateľa po zariadení - bez potreby vybavenia pre rehabilitáciu - bez využitia zariadenia na kúpanie, nácvik chôdze |  |  |  |  |
| Je určený na presun/zdvíhanie bariatrických klientov: | Nie |  |  |  |  |
| Dodávka zariadenia do 7 zariadení sociálnych služieb v 5 okresoch(mesto/okres): - Košice (2 ZSS - 3ks/3ks) - Rožňava (2ZSS – 2 ks/1ks) - Strážske (1ks) okres Michalovce - Trebišov (1ZSS - 3ks) - Kráľovce (1ks) okres KE – ok. | Áno |  |  |  |  |
| Záručná doba | 24 mesiacov |  |  |  |  |

| Obchodná značka, typ, číselné označenie tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| --- | --- |
| Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu) | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| Príloha – produktový/technický list ponúkaného tovaru resp. odkaz na link webového sídla ponúkaného tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

3. Pásový schodolez (3 ks)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum | Presná hodnota |  |
| Nosnosť | kg | 120 | 150 |  |  |
| Operatívny dosah | posch. | 20 | 60 |  |  |
| Dosah po vybití batérie | posch. | 4 |  |  |  |
| Rýchlosť jazdy | schod/min | 10 | 18 |  |  |
| Výkon motora | W | 220 | 300 |  |  |
| Technické vlastnosti | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
|  | Hodnota/charakteristika |  |  |  |  |
| Šírka schodiska 125cm, 5x rameno schodiska, dĺžka ramena 300cm, 2x podesta 140x290cm, sklon schodiska 38 stupňov. | áno |  |  |  |  |
| Dodanie: - Strážske okr.Michalovce – 1ks - Rožňava – 1ks; - Šemša okr.Košice-okolie – 1 ks | áno |  |  |  |  |
| Záručná doba | 24 mesiacov |  |  |  |  |

| Obchodná značka, typ, číselné označenie tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| --- | --- |
| Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu) | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| Príloha – produktový/technický list ponúkaného tovaru resp. odkaz na link webového sídla ponúkaného tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

V..................................., dňa ..........................................

...........................................................................

Meno, priezvisko a podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzač

* Splnenie požiadavky / technické vlastnosti vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného tovaru buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:

ÁNO – ponúkaný tovar spĺňa uvedené podmienky

NIE – ponúkaný tovar  uvedené  podmienky nespĺňa