Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk

Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:                     „Stropné zdvíhacie zariadenie pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK“

Obchodné meno uchádzača                    	........................................................................................

Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača      ........................................................................................

IČO uchádzača                                          	................................................................................….....

Kontakt                                                            	…………………………………………………………........

1. Stropné zdvíhacie zariadenie (5 ks)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum | Presná hodnota |  |
| Nosnosť | kg | 175 | 185 |  |  |
| Technické vlastnosti | Požiadavky verejného obstarávateľa |  |  |  | Ponuka⃰ dodávateľa – návrh Vyplniť |
|  | Hodnota/charakteristika |  |  |  |  |
| Závesný prepravný vak | áno |  |  |  |  |
| Indikátor vybitia batérie | áno |  |  |  |  |
| Zvukový varovný signál vyžadujúci nutnosť výmeny batérie | áno |  |  |  |  |
| Núdzové ovládanie | áno |  |  |  |  |
| Pohon | elektronický |  |  |  |  |
| Ochrana proti pretočeniu povrazu | áno |  |  |  |  |
| Pohon minimálne 4 kusy dĺžky min. 60 m | áno |  |  |  |  |
| Ovládanie | tlačidlové na ovládači |  |  |  |  |
| Účel a rozsah použitia | - len na zdvih 1 prijímateľa (klienta zariadenia) v 1 izbe z postele a uloženie na invalidný vozík - bez potreby vybavenia pre rehabilitáciu - bez využitia na kúpanie |  |  |  |  |
| Dĺžka koľajnicovej dráhy v izbe | rozsah max. 7 m bez prehupu, inštalácia len v 1 miestnosti (izbe) rozsah max. 7 m bez prehupu, inštalácia len v 1 miestnosti (izbe) |  |  |  |  |
| Ukotvenie/Inštalácia zariadenia: | strop/bočné steny |  |  |  |  |
| Je určený na presun/zdvíhanie bariatrických klientov: | nie |  |  |  |  |
| Miesto dodania zariadenia (mesto/okres): - Michalovce (1ks) - Prakovce (2 ks) okres Gelnica - Kráľovce (1ks) okres Košice-okolie - Rakovec nad Ondavou (1 ks) okres Michalovce | Áno |  |  |  |  |
| Záručná doba | 24 mesiacov |  |  |  |  |

| Obchodná značka, typ, číselné označenie tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| --- | --- |
| Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu) | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| Príloha – produktový/technický list ponúkaného tovaru resp. odkaz na link webového sídla ponúkaného tovaru | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

V..................................., dňa ..........................................

...........................................................................

Meno, priezvisko a podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzač

* Splnenie požiadavky / technické vlastnosti vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného tovaru buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:

ÁNO – ponúkaný tovar spĺňa uvedené podmienky

NIE – ponúkaný tovar  uvedené  podmienky nespĺňa