Príloha č. 2:

Špecifikácia stavebnej práce

| Rozmer okien | Množstvo | Popis okna | Cena/ks EUR bez DPH | Cena/spolu EUR bez DPH | Cena/spolu EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 ks | 2 dielny výrobok (viď obrázok) - otváravo-sklopné ľavé (pravé), - 5 komorové, - farba: biela, - rozmer 1150 / 2060, - montáž okien, vonkajších a vnútorných parapetov (vnútorné parapety je potrebné zhodnotiť pri obhliadke na mieste), - murárske práce – vysprávky, - demontáž a likvidácia pôvodných okien. |  |  |  |
|  | 2 ks | 3 dielny výrobok (viď obrázok) - otváranie vchodové ľavé, pravé - 5 komorové, - farba: biela, - rozmer 1450 / 3150, - murárske práce – vysprávky, - demontáž a likvidácia pôvodných okien. |  |  |  |
| Osobitne požadované podmienky |  | - Vonkajší parapet hliníkový hr. 1 mm, farba: biela (hnedá) na šírku požadovaného okna, - Vnútorný parapet plastový, farba: biela na šírku požadovaného okna, - Dvojsklo s TGI rámikom, - z dôvodnej možných rôznych rozmerov okien a dverí nutná obhliadka miesta realizácie a zameranie okien, - kvalita a technická špecifikácia okien musí zodpovedať oknám už namontovaných v predošlom období (potrebné zistiť pri obhliadke), - dovoz okien a dverí na miesto realizácie, - likvidácia odpadu zo stavebnej činnosti preukázaná dokladom o likvidácii odpadu. |  |  |  |
| SPOLU - za celý predmet zákazky |  |  |  |  |  |

Pečiatka:

Podpis: